# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

# СВОБОДНЕНСКИЙ РАЙОН

# АДМИНИСТРАЦИЯ КЛИМОУЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Климоуцы

07.08.2017                                                                                                          № 50

Об обеспечении требований пожарной безопасности в период уборки урожая и заготовки кормов на территории муниципального образования Климоуцевский  сельсовет

В соответствии с Федеральным законом № 69 - ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности», Федеральным законом № 131 - ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

постановляю:

1. Утвердить положение об обеспечении требований пожарной безопасности в период уборки урожая и заготовки кормов согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и обнародования.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Т.Н.Шайдурова

Глава администрации

Приложение № 1 к постановлению администрации Климоуцевского  сельсовета от 07.08.2017 г №50

ПОЛОЖЕНИЕ

об обеспечении требований пожарной безопасности в период уборки урожая и заготовки кормов

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет требования пожарной безопасности в период уборки урожая и заготовки кормов, предъявляемые к сельскохозяйственным организациям на территории Климоуцевского  сельсовета.

Требования являются обязательными для выполнения вышеуказанными организациями.

2. Обязанности предприятий и организаций

Каждому предприятию и организации необходимо разработать и утвердить инструкции, в которых должны быть указаны обязанности и план действия каждого работника при возникновении пожара при уборке урожая и заготовке кормов.

3. Требования к автотранспорту

1. Тракторы и автомобили должны быть оборудованы искрогасителями и первичными средствами пожаротушения (водители обязаны перед каждым выездом проверять исправность и надежность искрогасителей, системы зажигания и топливоподачи).

2. Во избежание загорания кормов от непосредственного соприкосновения с выхлопными трубами и коллекторами автотранспорта, задействованный на погрузочных работах транспорт может подъезжать к скирде на расстояние не ближе 3-х метров.

- Требования при сушке сена

- Склады кормов на территории животноводческих комплексов должны располагаться на специально отведённой площадке, опаханной полосой не менее 4-х метров.

- Между отдельными штабелями или скирдами должно быть расстояние не менее 20 метров. При размещении попарно скирд, расстояние между ними должно быть не менее 6 метров, а между соседними парами - не менее 30 метров. Каждая пара скирд должна быть опахана четырёхметровой полосой.

- Расстояние от скирд и штабелей кормов до линий электропередач должно быть не менее 15 метров, до дорог - не менее 20 метров, до зданий и сооружений - не менее 50 метров.

- В каждом хозяйстве приказом должны быть назначены лица, ответственные за заготовку, досушку и хранение сена.

- Ответственность руководителей организаций и предприятий

Руководители предприятий и организаций несут персональную ответственность за возникновение пожара на территории предприятия или организации согласно действующего законодательства.